## Додаток 1

до Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)

## (у редакції наказу МНС від 13.08.2010 № 659)

## ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства

(установи, організації)

________________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

МП "___"__________20__ р.

А  К  Т

комплексної перевірки захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

(сховище, протирадіаційне укриття) № __________

(зазначити обліковий номер та вид: сховище чи протирадіаційне укриття)

"____" _________________ 20      року

Комісія у складі:

голова -	_____________________________________________________________________;

члени: 	___________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

у присутності 	_____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали власника (уповноваженої особи) сховища (протирадіаційного укриття))

__________________________________________________________________________________

провела перевірку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № __________

За підсумками перевірки встановлено:

1. Сховище (протирадіаційне укриття) розташовано за адресою: ___________________________
__________________________________________________________________________________
Форма власності сховища (протирадіаційного укриття) _________________________________
                                                                                                                 (державна (на державному підприємстві;

__________________________________________________________________________________

не увійшла до статутних фондів при корпоратизації (приватизації); комунальна; приватна (колективна, увійшла до статутних фондів))

Відомча підпорядкованість __________________________________________________________
                                                             (орган управління захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), як об'єктом нерухомого майна)

Власник (балансоутримувач) сховища (протирадіаційного укриття) ________________________
                                                                                                                                                                               (юридична назва підприємства (установи,

__________________________________________________________________________________

організації), код ЄДРПОУ, поштова адреса)

2. Загальна характеристика сховища (протирадіаційного укриття) __________________________

(сховище (клас,) ПРУ (група), окремо розміщене,

____________________________________________________ місткістю на _______________осіб 
         вбудоване в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках, загальна площа)

3. Загальний стан приміщень сховища (протирадіаційного укриття) ________________________

(чиста, суха, сира, захламлена майном, тощо)

__________________________________________________________________________________

4. Кількість входів, аварійних виходів, стан їх та повітрозабірних оголовків і вихлопних каналів __________________________________________________________________________________

(відсутні павільйони, захищаючі від атмосферних опадів, входи загороджені (чисті), стан вихідного оголовка, металевих віконниць,
__________________________________________________________________________________

підземного колектору, повітрозабірні оголовки та вихлопні канали не обслужені (чисті))

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища ____________________________________

(товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту,

__________________________________________________________________________________

стан обваловки)

6. Кількість і стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, стан механізмів задраювання (марка або шифр) _______________________________________________________

(не зачиняються або зачиняються із зусиллям, немає повного прилягання гуми до коробки, __________________________________________________________________________________

немає розвантажуючих підставок, знаходяться у зачиненому стані, відсутні захисні екрани, ущільнююча гума пошкоджена,

__________________________________________________________________________________
                  має тріщини, зафарбована, втратила еластичність вказівні надписи на штурвалах та ручках «відчинено-зачинено» відсутні,

__________________________________________________________________________________

порядкові номери на дверях та ставнях відсутні, в наявності не менш ніж двоє комплектів ключів, не промарковані)

7. Противибухові пристрої (тип: УЗС, МЗС, їх кількість) _________________________________

__________________________________________________________________________________

(іржаві, перекошені, не зачиняються, не змащені, не пофарбовані, встановлені неправильно)

8. Система вентиляції (згідно з паспортом споруди):

фільтр (ФЯР) ______________________________________________________________________

(іржаві, брудні, не проварені в індустріальному маслі, немає герметичності по контуру, неземні-приварені,

__________________________________________________________________________________

знаходяться не у ванні з мастилом )

фільтри (ФП) (кількість) ____________________________________________________________

(марка, рік випуску, іржаві, відвологлі, придатність не перевірялась, змонтовані не правильно,

__________________________________________________________________________________

вислужили встановлений термін, пошкоджені)

герметичні клапани (ГК) (кількість) ___________________________________________________

(не зачиняються, прилягають не щільно, не встановлені, не справні, не вварені,

__________________________________________________________________________________

не пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, та не промаркіровані, не закриті і не опломбовані)

клапани надмірного тиску (КНТ) (кількість) ____________________________________________

(нумерація згідно з експлуатаційною схемою відсутня,

__________________________________________________________________________________

не відрегульовані під надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)

повітропроводи ____________________________________________________________________

(засмічені, іржаві, пофарбовані у відповідний колір (білий - чиста, жовтий - фільтровентиляція,

__________________________________________________________________________________

червоний – режим регенерації) або ні, відсутні покажчики руху повітря, відсутні шибери, немає герметичності по контуру)

електроручні вентилятори ___________________________________________________________

(не витримані терміни обслуговування, недостатньо мастила в редукторі, відсутність

зворотного клапану, пошкоджені лопасті, не працюють електродвигуни тощо)

вентилятори витяжної, приточної систем вентиляції (тип, кількість) ________________________

(неправильно встановлені, не працюють, __________________________________________________________________________________

не відбалансовані, розукомплектовані, немає в наявності, немає електродвигунів, втрати повітря на з’єднаннях, пошкоджені лопасті, недостатньо мастила в редукторі)

прилад для виміру підпору повітря ____________________________________________________

(є, немає, працює, не працює)

Режим регенерації __________________________________________________________________

(є, немає, не доукомплектований)

__________________________________________________________________________________

фільтри (ФГ-70) ____________________________________________________________________

(іржаві, відвологлі, придатність не перевірялась, змонтовані не правильно, вислужили встановлений термін)

__________________________________________________________________________________

регенеративні патрони (РП-100) ______________________________________________________

(рік випуску, іржаві, відвологлі, придатність не перевірялась, змонтовані не правильно,

__________________________________________________________________________________

вислужили встановлені терміни)

9. Система водопостачання (централізована, з джерела):

запірна арматура ___________________________________________________________________

(наявність пристрою на вводі в середині споруди, справність, легкість її відкриття та зачинення,

__________________________________________________________________________________

нумерація задвижок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність покажчиків руху води ______________________________________________________

(є, немає)

безнапірні та напірні баки ___________________________________________________________

(чисті, брудні, постійний проток води в напірних баках, герметичність баків, водомірні покажчики,

__________________________________________________________________________________

технологічні люки, повітряні крани, крани видачі води, тепло-пароізоляція)

колір водопровідних труб ____________________________________________________________

(не пофарбовані, пофарбовані не правильно, пофарбовані правильно (зелений колір)

10. Система каналізації (тип):

санвузли (кількість і стан санітарних приладів) _________________________________________

(потреба/наявність (кранів, унітазів, умивальників),

__________________________________________________________________________________

використання приміщень (опечатані, не опечатані)

колір трубопроводів каналізації ______________________________________________________

(не пофарбовані, пофарбовані не правильно, пофарбовані правильно (чорний колір)

резервуари для збору фекальних вод __________________________________________________

(герметичність резервуару, можливість очистки,

__________________________________________________________________________________

аварійні резервуари зачинені, не зачинені, опечатані, не опечатані, останній термін обслуговування)

насоси відкачки ____________________________________________________________________

(працюють, не працюють, терміни обслуговування, відповідність нумерації згідно з експлуатаційною схемою)

запірна арматура ___________________________________________________________________

(справність та легкість зачинення та відчинення вентилів і задвижок всередині сховища;

__________________________________________________________________________________

відповідність нумерації задвижок згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

11. Система теплопостачання:

запірна арматура ___________________________________________________________________

(наявність пристрою на вводі та звороті у межі сховища, справність та легкість зачинення та відчинення;

__________________________________________________________________________________

наявність покажчиків руху теплоносіїв, нумерація задвижок та вентилів згідно із експлуатаційною схемою)

колір трубопроводів ________________________________________________________________

(не пофарбовані, пофарбовані не правильно, пофарбовані правильно (коричневий колір)

12. Електропостачання, електроосвітлення _____________________________________________

(укомплектованість щитів освітлення та управління, наявність нумерації

__________________________________________________________________________________

і надписів, для пуску якого агрегату служить пускач або пакетник, справність системи освітлення, наявність експлуатаційних схем __________________________________________________________________________________

та відповідність їх встановленому обладнанню, наявність ламп люмінесцентних, колір труб електропроводки (чорний колір))

13. Зв'язок (телефон, радіо) __________________________________________________________

(наявність радіоточки, наявність телефону та вихід на чергові служби району, міста, області,

__________________________________________________________________________________

наявність схеми оповіщення о/с та формувань, наявність гучномовця)

14. Наявність заземлення електроспоживачів, електрообігрівачів, водних охолоджувачів, гравійних охолоджувачів, гравійних охолоджувачів, повітроохолоджуючих установок, холодильних машин, кондиціонерів ___________________________________________________

(у наявності, відсутнє, працюють, не працюють)

__________________________________________________________________________________

15. Шкідлива дія вод (ґрунтових, поверхневих) _________________________________________

(затоплені водою, підтоплені, просочування ґрунтових та техногенних вод,

__________________________________________________________________________________

висновки проектної організації про причини, стан гідроізоляції)

16. Наявність і стан засобів пожежогасіння _____________________________________________

(укомплектованість пожежних щитів, наявність схеми евакуації тощо)

__________________________________________________________________________________

колір труб пожежогасіння ___________________________________________________________

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (червоний колір))

17. Сховище використовується (з ким погоджено) _______________________________________

(під склад, навчальний клас, гараж тощо, площа використання, __________________________________________________________________________________

якщо не використовується, то з якої причини)

18. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень:

температура, відносна вологість в приміщенні __________________________________________

(наявність вимірювальних приладів: термометр, психрометр)

наявність приладів виявлення радіоактивного забруднення _______________________________

(є, немає, стан дозиметричних приладів типу ДП-5В,

__________________________________________________________________________________

МКС-У; індивідуальні дозиметри типу ІД-1, ДСК-02К тощо)

наявність приладів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі _______________

__________________________________________________________________________________

(є, немає, стан газоаналізаторів типу ГМУ-2, РАС ІІ, РАС ІІІ)

19. Наявність робочого інструмента ___________________________________________________

(згідно з формуванням з обслуговування сховища (протирадіаційного укриття) 
_________________________________________________________________________________

(ланки або групи) перелік інструменту на кожний вид обладнання (в %))

20. Документація у сховищі (протирадіаційному укритті):

Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час _______________

(є, немає)

паспорт сховища (протирадіаційного укриття) __________________________________________

правила утримання обладнання і майна ________________________________________________

опис обладнання та майна ___________________________________________________________

(є, немає, їх стан)

схеми зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж із вказівками відключаючих пристроїв __________________________________________________________________________________

(є, немає, їх стан)

план сховища (протирадіаційного укриття) із зазначенням місць для сидіння і лежання та шляхів евакуації ___________________________________________________________________

(є, немає, їх стан)

план приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність _______________________

(є, немає, їх стан)

інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого обладнання, правила користування приладами ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(є, немає, їх стан)

правила користування вимірювальними приладами ______________________________________

(формуляри приладів або їх копії: є, немає,)

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання _________________________________

(є, немає, їх стан)

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів ФГ-70, приладів регенерації та підпору повітря ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(є, немає, їх стан)

формуляр фільтровентиляційних агрегатів _____________________________________________

(є, немає, їх стан)

вказівки про порядок провітрювання сховища (протирадіаційного укриття) _________________

(є, немає, стан)

інструкція з протипожежної безпеки __________________________________________________

(є, немає, стан)

щорічний акт огляду санітарно-епідеміологічними органами ємностей для питної води __________________________________________________________________________________

(є, немає)

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення з вказівкою відключаючих пристроїв:

повітропостачання __________________________________________________________________

(є, немає, якість відпрацювання)

каналізація ________________________________________________________________________

(є, немає, якість відпрацювання)

водопостачання ____________________________________________________________________

(є, немає, якість відпрацювання)

електропостачання _________________________________________________________________

(є, немає, якість відпрацювання)

теплозабезпечення __________________________________________________________________

(є, немає, якість відпрацювання)

наявність списку сигналів оповіщення цивільного захисту ________________________________

(є, немає, стан)

список телефонів ___________________________________________________________________

(є, немає, стан)

журнал перевірки стану сховища (протирадіаційного укриття) ____________________________

(є, немає, стан)

інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту ________________________________

(є, немає, стан)

порядок перевірки сховища (протирадіаційного укриття) на герметичність __________________

(є, немає, стан)

правила поведінки осіб, що укриваються _______________________________________________

(є, немає, стан)

вказівники маршруту руху до сховища (протирадіаційного укриття) _______________________

(є, немає, стан)

обов’язки особового складу груп, ланок, постів _________________________________________

(є, немає, стан)

список особового складу груп, ланок, постів ____________________________________________

(є, немає, стан)

проектна документація (план) пристосування сховища (протирадіаційного укриття) для використання у господарських, культурних та побутових потребах _________________________

(є, немає, стан)

21. Стан навчання та рівень знань і навичок ланок обслуговування _________________________

(кількість ланок щодо кількості змін роботи

__________________________________________________________________________________

підприємства, ланка перевіряється (не перевіряється) практично (перевірка о/с ланки за списком)

22. Наявність документів, підтверджуючих проведення річних та комплексних перевірок

__________________________________________________________________________________

(є, немає, один раз на рік, номер і дата останнього акта)

23. Герметичність споруди (щоквартальна довідка) ______________________________________

(перевірка проводиться згідно з вимогами ДБН А.3.1.9–2000

__________________________________________________________________________________

п. 2.14 стор. 3, підпір повітря не менше 5 мм вд. ст., дата перевірки, номер акта)

24. Можливість приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність згідно з планом

__________________________________________________________________________________

(згідно з пунктами плану)

25. Експлуатація в режимі сховища (протирадіаційного укриття) протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції _________________________________

(проводилась (не проводилась), дата проведення)

__________________________________________________________________________________

26. Дизельна електростанція (ДЕС):

приміщення ДЕС ___________________________________________________________________

(сухе, чисте, захламлене)

захисні ворота, двері, ставні, механізми задраювання ____________________________________

(не зачиняються або із зусиллям, зачинені,

__________________________________________________________________________________

ущільнююча гума пошкоджена, має тріщини, зафарбована, порядкові номери на дверях та ставнях відсутні)

оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС ____________________________________

(не обслуговані, зруйновані)

противибухові пристрої (УЗС, МЗС) __________________________________________________

(іржаві, не зачиняються, не мащені, встановлені неправильно)

фільтр (ФЯР) ______________________________________________________________________

(іржаві, брудні, не проварені в індустріальному маслі, немає герметичності по контуру,

__________________________________________________________________________________

нез’ємні - приварені, знаходяться не у ванні з мастилом )

система вентиляції (ГК, КНТ) ________________________________________________________

(не зачиняються, прилягають не щільно, не встановлені, не справні,

__________________________________________________________________________________

не вварені, гермоклапани не пронумеровано згідно експлуатаційної схеми та не опломбовані, нумерація згідно експлуатаційної схеми відсутня,

__________________________________________________________________________________

не відрегульовані під надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній __________________________

(є, немає)

наявність піддонів під витратними паливними баками ____________________________________

(є, немає)

колір мастилопроводів ______________________________________________________________

(не пофарбовані, пофарбовані не правильно, пофарбовані правильно (коричневий колір)

протипожежний стан приміщень ДЕС _________________________________________________

(наявність автоматичного пожежогасіння, вогнегасники, пожежні кошми тощо)

__________________________________________________________________________________

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС _____________________________________

наявність і справність електрофіцированого покажчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Документація у приміщеннях ДЕС:

формуляр ДЕС _____________________________________________________________________
схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС ________________________________
інструкція щодо заходів безпеки при експлуатації ДЕС ___________________________________
інструкція з обслуговування ДЕС _____________________________________________________
журнал обліку роботи ДЕС __________________________________________________________
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС ______________________________________________
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату ____________________________________
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС __________________________________
ДЕС законсервовано ________________________________________________________________
                                                                                                                                     (число, місяць, рік)

ДЕС розконсервовано _______________________________________________________________
                                                                                                         (число, місяць, рік)

перевірка працездатності ДЕС проводилась (не проводилась) _____________________________
                                                                                                                            (число, місяць, рік)

протягом ______________ з роботою під навантаженням _________________________________
                            годин                                                                                           годин

наявність акумуляторних батарей, пускових балонів із стисненим повітрям _________________
__________________________________________________________________________________

(є, немає, стан зарядки акумуляторів, строки заміни АКБ, нормативний тиск в балонах)

ВИСНОВОК:

Сховище (протирадіаційне укриття) № _________ оцінюється як __________________________ 
до прийняття осіб, що укриваються.                                                          (готова, обмежено готова, не готова)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

На виконання вимог законодавчих та нормативних документів та з метою приведення сховища (протирадіаційного укриття) № ______ у готовність до використання за призначенням виконати: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У термін до ________________ надати до ______________________________________ план усунення недоліків.

Про усунення недоліків письмово проінформувати _________________________________ у термін до _________________.

Голова комісії: 	____________________________________________________________________

Члени комісії: 	____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(підписи, ініціали та прізвища)