Додаток 4

до Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації

захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)

## (у редакції наказу МНС від 13.08.2010 № 659)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова обласної державної адміністрації 
(Ради міністрів АР Крим, Київської та Севастопольської МДА)

_________________ / ________________ /

МП        "___" _________________20__ р.

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) _________________ (АР Крим, область, мм. Київ та Севастополь)

| № з/п | Захисна споруда (сховище, протирадіаційне укриття) |  |  | Балансоутримувач (власник) |  |  | Орган управління захисною спорудою, як об’єктом нерухомого майна | Коротка характеристика (розташування (окремо, вбудовано), клас (коеф. захисту), місткість, термін приведення у готовність, використання у мирний час) | Проведення технічної інвентаризації, як об’єктів нерухомого майна |  |  | Інформація про потребу в фільтро- вентиляційному обладнанні (ФП, ФГ, РП тощо) |  | Оцінка стану готовності | Пропозиції щодо подальшого використання (термін усунення недоліків) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обліковий номер | Рік вводу в експлуатацію, інв. № | адреса розташування | код ЄДРПУ | Назва об’єкта (установи) | Місце знаходження юридичної особи |  |  | Інвентаризаційна справа № | технічний паспорт | балансова вартість (тис. грн.) | кількість згідно з технічною документацією (шт.) | потреба (шт.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), які перебувають у державній власності (на державних підприємствах, не увійшли до статутних фондів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сховище (ПРУ) 77033 | 1986, №2534 | Зміївський р-н, с.Комсомоль-ське, вул. Балаклійська, 2 | 05808853 | ВАТ “Харківський підшип- никовий завод” | м. Харків, пр-т Фрунзе, 3 | Мінпромполі- тики | Окремо розташоване, ІІ кл., 150 осіб, 12 год., склад | Харківське міське бюро тех. інв., інв. спр. № | заведено | 20,0 | ФП-200 (4), РП-100 (4) | ФП-200 (4), РП-100 (4) | Обмежено готове | Усунути недоліки до 10.06.2011 |

Всього за формою власності: сховищ, ПРУ.

Всього за область (АР Крим, місто): сховищ, ПРУ.

| Примітки: | 1. | Відомості технічної інвентаризації захисних споруд формуються та узагальнюються за формами власності, у яких перебувають захисні споруди, в такій послідовності: які перебувають у державній власності, комунальній, приватній власності. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Окремо надається інформація за безгосподарні захисні споруди та захисні споруди на підприємствах-банкрутах. |