Додаток 5

до Методичних рекомендацій щодо

проведення технічної інвентаризації

захисних споруд цивільної оборони

(цивільного захисту)

## (у редакції наказу МНС від 13.08.2010 № 659)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник міністерства (іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу, установи)

_________________ / ________________ /

МП        "___" _________________20__ р.

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), які належать до сфери управління Мінпромполітики

(назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу, установи)

| № з/п | Захисна споруда (сховище, протирадіаційне укриття) |  |  | Балансоутримувач (власник) |  |  | Коротка характеристика (розташування (окремо, вбудовано), клас (коеф. захисту), місткість, термін приведення у готовність, використання у мирний час) | Проведення технічної інвентаризації, як об’єктів нерухомого майна |  |  | Інформація про потребу в фільтровентиляційному обладнанні (ФП, ФГ, РП тощо) |  | Оцінка стану готовності | Пропозиції щодо подальшого використання (термін усунення недоліків) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обліковий номер | Рік вводу в експлуатацію, інв. № | адреса розташування | код ЄДРПУ | Назва об’єкта (установи) | Місце знаходження юридичної особи |  | Інвентаризаційна справа № | технічний паспорт | балансова вартість (тис. грн.) | кількість згідно з технічною документацією (шт.) | потреба (шт.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Перебувають на балансах підприємств (установ, організацій) що належать до сфери управління міністерства (іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу, установи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сховище (ПРУ) 77033 | 1986, №2534 | Зміївський р-н, с.Комсомоль-ське, вул. Балаклійська, 2 | 05808853 | ВАТ “Харківський підшип- никовий завод” | м. Харків, пр-т Фрунзе, 3 | Окремо розташоване, ІІ кл., 150 осіб, 12 год., склад | Харківське міське бюро тех. інв., інв. спр. № | заведено | 20,0 | ФП-200 (4), РП-100 (4) | ФП-200 (4), РП-100 (4) | Обмежено готове | Усунути недоліки до 10.06.2011 |
| Не увійшли до статутних фондів господарських товариств, створених шляхом корпоратизації (приватизації) та належать до частки державного майна, управління яким надано міністерству (іншому центральному органу виконавчої влади, державному органу, установі) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сховище (ПРУ) 77033 | 1986, №2534 | Зміївський р-н, с.Комсомоль-ське, вул. Балаклійська, 2 | 05808853 | ВАТ “Харківський підшип- никовий завод” | м. Харків, пр-т Фрунзе, 3 | Окремо розташоване, ІІ кл., 150 осіб, 12 год., склад | Харківське міське бюро тех. інв., інв. спр. № | заведено | 20,0 | ФП-200 (4), РП-100 (4) | ФП-200 (4), РП-100 (4) | Обмежено готове | Усунути недоліки до 10.06.2011 |

Всього за напрямком власності: сховищ, ПРУ.

Всього за міністерство (інші центральні органи виконавчої влади, державні органи, установи): сховищ, ПРУ.

Примітка: Окремо надається інформація за безгосподарні захисні споруди та захисні споруди на підприємствах-банкрутах.